## Sayfa1
Meriç Yaman
G220100029
|  | 140 | MVA |  | 180 | MVA |  | 80 | ohm |  | 140 | MVA |  | 70 | MVA
|  | 15 | Kv | 15 | 154 | kV |  |  |  | 154 | 35 | kV |  | 0.8 | geri
|  | 0.25 | pu |  | 0.15 | pu |  |  |  |  | 0.15 | pu |  | 0.6
| M= | 1000000 | k= | 1000
|  |  |  | ÜRETİM | [5 empty] | İLETİM | [5 empty] | YÜK
| GÜÇ(MVA) |  |  | 100 |  |  |  | MVA |  | 100 |  |  |  |  | MVA | 100 |  |  |  | MVA
| GERİLİM(kV) |  |  | 15 |  |  |  | kV |  | 154 |  |  |  |  | kV | 35 |  |  |  | kV
| AKIM(A) |  |  |  | 3849.0018 |  |  | A |  |  | 374.9028 |  |  |  | A |  | 1649.5722 |  |  | A
| EMPEDANS(MVA) |  |  |  | 2.25 |  |  | ohm |  |  | 237.16 |  |  |  | ohm |  | 12.25 |  |  | ohm
|  | GENERATÖR |  |  |  | HAT |  |  |  | TRAFO 1 |  |  |  | TRAFO2 |  |  | YÜK
|  |  | 0.17857 |  | pu |  | 80 |  | ohm |  | 0.083333 |  | pu |  | 0.10714 | pu |  | 17.5 |  | ohm
[7 empty] | 237.16 |  | ohm
[18 empty] | 1.4286 |  | pu
[7 empty] | 0.33733 |  | pu
[19 empty] | Rypu | 1.1429
[19 empty] | Xypu | 0.85714
[19 empty] | Iyük | 1154.7005
[19 empty] | Iyük-pu | 0.7
[19 empty] | Iyp | 0.56
[19 empty] | Iyq | -0.42
𝑆_𝐺
𝑈_𝐺
𝑋_(𝐺 ) 𝑗
𝑆_𝑡𝑟1
j
𝑋_𝑡𝑟1 j
𝑋_(ℎ𝑎𝑡 ) 𝑗
𝑆_𝑡𝑟2
𝑋_(𝑡𝑟2 𝑗)
𝑆_𝑦ü𝑘
Cos𝜑
S𝑖𝑛𝜑
𝐼_𝐵𝑎𝑧=
𝐼_𝐵𝑎𝑧=
𝐼_𝐵𝑎𝑧=
𝑍_𝐵𝑎𝑧=
𝑍_𝐵𝑎𝑧=
𝑍_𝐵𝑎𝑧=
𝑋_(𝐺 ) 𝑗
j
𝑋_𝑡𝑟1 j
𝑋_(𝑡𝑟2 ) 𝑗
j
𝑋_ℎ𝑎𝑡 j
𝑍_𝐵𝑎𝑧=
𝑋_(ℎ𝑎𝑡−𝑝𝑢 ) 𝑗
𝑍_𝑦ü𝑘=
𝑍_(𝑦ü𝑘−𝑝𝑢)=